РФ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

Майорского  сельского  поселения

Постановление

18.06.2015				          № 116          	                          х.Майорский

Об утверждении технического задания для филиала «Орловский ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории Майорского сельского поселения на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом Российской Федерации  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказом  Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Администрация Майорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить техническое задание для филиала «Орловский ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Майорского сельского поселения на 2015-2020 годы» (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории Мозговую И.Н.

Глава Майорского сельского поселения                                                   М.И.Резун

Приложение к постановлению

Администрации Майорского

сельского поселения

от 18.06.2015 № 116

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Приведение

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на территории Майорского сельского поселения на 2015-2020 годы»

I. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Майорского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее по тексту соответственно – Техническое задание, инвестиционная программа, разработано на основании:

Земельного кодекса  Российской  Федерации;

Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федерального закона Российской Федерации  от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса».

2. Цели и задачи инвестиционной программы

2.1 Основная цель разработки и реализации Инвестиционной программы -  приведение качества питьевой воды на объектах водоснабжения Майорского сельского поселения в соответствии с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

2.2 Задачи разработки Инвестиционной программы - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от  источника до потребителя.

Обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды.

2.3 Разработка и последующая реализация    инвестиционной программы  должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые показатели и индикаторы программ

3.1 Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной

ответственности абонента по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

- по сульфатам не более 500 мг/дм3

- по хлоридам не более 350 мг/дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

3.2 Соответствие качества питьевой воды  установленным гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

4.1 Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы  - государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»

6. Требования к инвестиционной программе

6.1  Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

При разработке инвестиционной программы  необходимо:

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего федеральный государственный  санитарно-эпидемиологический надзор.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными  требованиями включаются в состав инвестиционной программы .

Программа должна обеспечить потребности в качественных услугах по обеспечению питьевой водой, соответствующей установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» населённые пункты Майорского сельского поселения.

Определить объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые  потребности на реализацию мероприятий инвестиционной

программы определить на основе укрупнённых показателей стоимости строительства  и  реконструкции, действующей   сметной   нормативной    базы

( государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2 Источником финансирования инвестиционной программы могут быть:

собственные средства филиала Орловский ГУП РО «УРСВ»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и набавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3 В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определённым источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4 Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5  Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6 Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7  Инвестиционная  программа должна состоять из описательной

и табличной частей.

6.8   В Программе должны содержаться следующие разделы:

паспорт инвестиционной программы;

цель и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объёмов и качества воды;

план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации, до уровня, задаваемого целевыми индикаторами и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

расчет финансовых потребностей на выполнение Программы, проведенный на основании финансовых потребностей реализации каждого из ее мероприятий;

план финансирования инвестиционной программы с указанием источников ее финансирования;

расчет тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

срок разработки инвестиционной программы;

срок реализации инвестиционной программы;

6.9 Срок реализации инвестиционной программы  - 1 января 2015 года  – декабрь 2020 года.

6.10  Проект инвестиционной программы, расчёт необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать  с территориальным органом.

6.11 Финансовые потребности включают  весь комплекс расходов, связанных  с проведением мероприятий инвестиционной программы;

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пуско-наладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.)

6.12 Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования

по каждому мероприятию.

6.13. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Майорского сельского поселения или ГУП РО "УРСВ"

7.2.   Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Майорского сельского поселения на 2015-2016 годы и на перспективу до 2020 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Майорского  сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ГУП РО "УРСВ", заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Майорского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин  пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Ведущий специалист                                                                        Н.М.Миненкова

Приложение

к техническому заданию

План мероприятий

по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями на 2014-2020 гг. согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Майорского сельского поселения Орловского района

с перспективой до 2020 года.

| № п/п | Наименование населённого пункта, источника водоснабжения | Основные характерис тики | Год ввода в эксплуата- цию | Источник финансиро- вания | Наименование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х.Майорский (646) Водонапорная башня V-25 куб.м. по ул.Северная 2 артезианские скважины по ул.Северная д.№ 1 | 9800 м. | 2002 | Областной бюджет Местный бюджет | Бурение новой скважины; Ограждение ЗСО водонапорной башни с разработкой проектов ЗСО по ул.Северная д.№1 |
| 2. | х.Успенский (237) шахтный колодец по ул.Молодёжная д.№ 71 | 2507 м. | 1980 | Областной бюджет Местный бюджет | Ограждение ЗСО шахтного колодца и водонапорной башни с разработкой проектов ЗСО по ул.Молодёжная д. № 71 |